诸暨市集中式生活饮用水水源地水质状况报告

（2017年 第二季度）

一、监测情况

每月对集中式生活饮用水水源地陈蔡水库进行监测，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目和表2的补充项目，每季度增测一次监测表3中优选特定项目33项，每两年监测一次表1、表2、表3全指标109项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

# 三、评价结果

2017年第二季度，我市集中式生活饮用水水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，达标率100%（具体监测数据详见附表）。

2017年陈蔡水库第二季度监测数据

单位：mg/L，pH值无量纲

| 时间 项目 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温（℃） | 18.3 | 18.9 | 25.4 |
| PH | 7.89 | 7.59 | 8.45 |
| 溶解氧 | 8.33 | 8.03 | 7.11 |
| 总氮 | 2.85 | 2.4 | 1.59 |
| 总磷 | 0.02 | 0.017 | 0.013 |
| 高锰酸盐指数 | 2.0 | 2.2 | 2 |
| 氟化物 | 0.163 | 0.105 | 0.164 |
| 挥发酚 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0012 |
| 石油类 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 粪大肠菌群 | 20 | 690 | 1400 |
| 氨氮 | 0.05 | 0.065 | 0.029 |
| 五日生化需氧量 | 0.9 | 2 | 1.2 |
| 化学需氧量 | 9 | 6 | 4 |
| 铜 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 锌 | 0.00150 | <0.00004 | <0.00004 |
| 硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 砷 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 汞 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 镉 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 氰化物 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 硫化物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 硫酸盐 | 11.5 | 12.2 | 7.84 |
| 氯化物 | 3.27 | 2.91 | 2.19 |
| 硝酸盐 | 2.77 | 2.31 | 1.44 |
| 铁 | 0.106 | 0.0839 | 0.118 |
| 锰 | 0.0032 | 0.00031 | 0.00069 |
| 水质类别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

诸暨市环境监测站

第一季度陈蔡水库表3中优选特定项目33项监测数据

单位：mg/L

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 | 序号 | 监测项目 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯甲烷 | <4×10-4 | 19 | 邻苯二甲酸二丁酯 | <5.0×10-4 |
| 2 | 四氯化碳 | <4×10-4 | 20 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | <5.0×10-4 |
| 3 | 三氯乙烯 | <4×10-4 | 21 | 滴滴涕 | <3×10-5 |
| 4 | 四氯乙烯 | <4×10-4 | 22 | 林丹 | <8×10-6 |
| 5 | 苯乙烯 | <4×10-4 | 23 | 阿特拉津 | <2.0×10-4 |
| 6 | 甲醛 | 〈0.05 | 24 | 苯并（a）芘 | <1.0×10-6 |
| 7 | 苯 | <4×10-4 | 25 | 钼 | 5.5×10-4 |
| 8 | 甲苯 | <4×10-4 | 26 | 钴 | <1.00×10-4 |
| 9 | 乙苯 | <4×10-4 | 27 | 铍 | <1.00×10-4 |
| 10 | 二甲苯 | <4×10-4 | 28 | 硼 | <1.00×10-3 |
| 11 | 异丙苯 | <4×10-4 | 29 | 锑 | <1.0×10-4 |
| 12 | 氯苯 | <4×10-4 | 30 | 镍 | <1.0×10-4 |
| 13 | 1,2-二氯苯 | <4×10-4 | 31 | 钡 | 0.021 |
| 14 | 1,4-二氯苯 | <4×10-4 | 32 | 钒 | 8.2×10-4 |
| 15 | 三氯苯 | <1.0×10-3 | 33 | 铊 | <8.00×10-5 |
| 16 | 硝基苯 | <5.0×10-4 | 34 |  |  |
| 17 | 二硝基苯 | <1.0×10-3 | 35 |  |  |
| 18 | 硝基氯苯 | <1.0×10-3 | 36 |  |  |